## Repeatability
Repeatability, real samples
Hair THg, DMA
Sample | Measurement 1 | Measurement 2 | Mean value | Difference | Relative difference
| D1 | D2 | (D1+D2)/2 | D1-D2 | D1-D2/mean value
Hair sample 1 | 241 | 240 | 241 | 2 | 0.01
Hair sample 2 | 312 | 313 | 312 | -1 | 0
Hair sample 3 | 188 | 179 | 183 | 9 | 0.05
Hair sample 4 | 631 | 637 | 634 | -7 | -0.01
Hair sample 5 | 359 | 370 | 365 | -11 | -0.03
Hair sample 6 | 235 | 229 | 232 | 6 | 0.03
Hair sample 7 | 354 | 398 | 376 | -44 | -0.12
Hair sample 8 | 616 | 657 | 637 | -41 | -0.06
Hair sample 9 | 480 | 484 | 482 | -5 | -0.01
Hair sample 10 | 356 | 341 | 348 | 15 | 0.04
Hair sample 11 | 544 | 546 | 545 | -2 | 0
Hair sample 12 | 460 | 415 | 438 | 45 | 0.1
Hair sample 13 | 299 | 325 | 312 | -26 | -0.08
|  |  |  | STDEV | 0.057813
|  |  |  | STDEV/sqrt(2) | 0.04088

## Recovery
Recovery using spiked solutions
Hg2+ aqeous solution, 100 ng/mL, DMA
Measurement | Measured value (ng/g) | True value (ng/g) | Recovery (%)
day1 | 101.2 | 100 | 101.2
day1 | 100.3 | 100 | 100.3
day1 | 101.5 | 100 | 101.5
day1 | 99.4 | 100 | 99.4
day1 | 99.6 | 100 | 99.6
day2 | 100.1 | 100 | 100.1
day2 | 99.8 | 100 | 99.8
day2 | 99.2 | 100 | 99.2
day2 | 102.3 | 100 | 102.3
day2 | 101.4 | 100 | 101.4
day3 | 100.7 | 100 | 100.7
day3 | 103.4 | 100 | 103.4
day3 | 102.1 | 100 | 102.1
day3 | 99.3 | 100 | 99.3
day4 | 101.9 | 100 | 101.9
day4 | 101.4 | 100 | 101.4
day4 | 99.4 | 100 | 99.4
day4 | 99.5 | 100 | 99.5
day5 | 98.6 | 100 | 98.6
day5 | 101.9 | 100 | 101.9
day5 | 101.8 | 100 | 101.8
day5 | 99.3 | 100 | 99.3
day5 | 99.8 | 100 | 99.8
Average | 100.6043 | 100
SD | 1.2847 | 1.4
Rm | 1.006
n= | 23
u(Rm) = | 0.014337

## Combined uncertainty
Combined uncertainty
Hair THg, DMA
| Standard uncertainties | squared values
u(rep) | 0.041 | 0.001681
u(rec) | 0.014 | 0.000196
| sqrt(sum) | 0.043324
| expanded uncertainty | 0.086649